PITANJE: Da li je za Vas kao naručioca prihvatljivo da mogućnost izbora nivoa energije defibrilacije bude do 200 J bifazično? Aparat koji možemo da ponudimo isporučuje niže nivoe energije (patentirani bifazični talasi od strane proizvođača) ali sa konstantnom strujom (što dovodi do manjeg oštećenja miokarda) i većom voltažom (koja generiše konstantan protok struje) i samim tim na nižim nivoima energije pospešuje efikasnost prvog šoka (defibrilacije) jer je struja konstantno iznad kritičnog nivoa neophodnog za uspešnost defibrilacije (Reobaza) a fiksna dužina talasa je projektovana da ispuni minimalno neophodno vreme za dovoljan protok struje na dvostrukom nivou reobaze za postizanje uspešne defibrilacije (Kronaksija).

ODGOVOR: Naručilac Dom zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ ima potrebu za nabavkom aparata Manuelni bifazični defibrilator/Monitor  koji ispunjava  tehničke karakteristike  definisane u konkursnoj dokumentacji odnosno prihvatljiva  je ponuda  koja u potpunosti odgovara uslovima navedenim u konkursnoj dokumentaciji.