DODATNA POJAŠNјENјA U VEZI  JAVNE NABAVKE STOMATOLOŠI  POTROŠNI  MATERIJAL  REDNI BR. 07/2017

1.PITANJE

Partija 1

1.Stavka 9.Amalgam jednopovršinski-obzirom da srebro nije jedina komponenta ovog materijala predlažemo da dodate I sastav kalaja I bakra kao npr. sledeće:

Једноповршинска капсулирана легура за амлгамске испуне на бази : 1 гр легуре у прашку садржи сребро- 500 мг,калај 299 мг и бакар 201 мг и жива пречишћена елементарна -1000 мг а 50

2.Stavka 15-kiselina za jetkanje- molimo izrazite u gramima,jer postoje veoma velike razlike u pakovanjima.

3.Stavka  17-Pasta za uklanjanje mekih naslaga-molimo da dodate i precizniji opis kako bi ponudjači bez razmišljanja  i dvoumljenja mogli da daju najbolju moguću ponudu.Predlažemo da detaljno opišetet sastav npr. materijala Vantal pasta u tubi:

Паста за уклањање меких наслага и полирање зуба,1 гр пасте садржи калцијумкарбоната 163 мг,лаписпумициса 444 мг,арому ментола 2 мг- а 40 гр

4.Stavka 20. Rastvor za dezinfekciju kanala korena-molimo dodati i detaljniji sastav-prim.

Раствор за дезинфекцију канала корена зуба -1 мл раствора садржи парахлорфенола 48,8 мг,фенола 205,4 мг,камфора 498,9 мг и левоментола 185,8 мг а 20 мл

5.Stavka 21.Rastvor za dezinfekciju -solutio hlumski- dodati opis npr.

Раствор за дезинфекцију канала корена зуба- 1 мл раствора садржи камфора рецемског 587,4 мг и фенола 293,7 мг а 20 мл.

6.Stavka 22.Cink-oksid za lečenje zuba- precizniji opis bi bio npr.

Цемент- цинкоксид са еугенолом .1 гр прашка садржи Цинкоксида 1000 мг,етарско уље каранфилића садржи еугенола најмање 80 %-а 35 гр+20 мл- Кариофил-З или одговарајући

7.Stavka 32-Pasta za privremeno zatvaranje kaviteta- molimo da umesto navodjenja pakovanja,materijal izrazite u gramima-prim.j.mere „ gram“, a potrebna količina 850 grama.Napominjem da  su pakovanja od 30-50 grama.

8.Stavka 33.Tamponi za zaustavljanje krvarenja umesto pakovanja 15 od 50 komada,molimo da materijal izrazite u gramima i to npr. Jed.mere- komad,a ukupna količina : 750 ,tako da se mogu ponuditi različita pakovanja koja postoje na tržištu.

Partija 3

1.Stavka 2.Bazne ploče- gornje i donje- obzirom da imaju različite cene,molimo da ovu stavku razdvojite.Takodje navedite i preciznije veličinu pakovanja odnosno u jedinici mere- navedite komad, au količini : 240-predpostavljamo da ste mislili na pakovanje od 12 komada u kutiji.Na tržištu postoje i drugačija pakovanja- a 6, a 12,a50 il a 100 komada .Radi preciznosti navedite ili veličinu pakovanja ili ih izrazite u komadima.U dalje tekstu daćemo primer za kvalitetnije bazne ploče :

Базне плоче-горње -1 гр масе садржи :шелак-479,1 мг-дебљине 1,5-1,65 мм а 12 ком

Базне плоче-доње -1 гр масе садржи :шелак-479,1 мг-дебљине 1,5-1,65 мм а 12 ком

2.Stavke 3 i 4.Umesto navodjenja veličine pakovanja,molimo precizirajte opis akrilata  npr:

Топлополимеризујући акрилат за базу протезе 1 гр прашка садржи полиметилметакрилат 999,69 мг а 350 гр,vreme polimerizacije 30 minuta sistemom- frakcione polimerizacije  i tečnost :

Топлополимеризујући акрилат за базу протезе 1 мл течности садржи метил-метакрилат мономер са хидрохиноном 931,80 мг а 200 мл

3.Stavke 14 i 15- akrilati za individualne kašike- molimo izrazite u gramima,odnosno mililitrima jer na tržištu postoje različita pakovanja.

4.Stavka 17.Vosak za lepljenje-primer radi preciznosti veličine pakovanja i vrste materijala predlažemo da stoji :

-2-

Восак за лепљење у облику штапића оранж боје.100 гр штапића садржи биљне смоле 12,864 гр,микрокристални восак 29,240 гр и животињски восак и неорганске пигменте 57,896 гр а 6 штапића.

Stavka 19.Zubi- predpostavljamo da ste nabavljali isključivo garniture od 28 zuba,pa predlažemo da preciznije opišete akrilatne dvoslojne zube i to :

Акрилатни зуби,умрежени-флуоресцентни у гарнитури од 28 ком.1 гр полимеризоване вештачке смоле садржи полиметилметакрилат са бензоил-пероксидом од 698-699 мг,пигменте,у зависности од нијансе боје зуба од 1,35-1,87 мг;метилметакрилатмономер/hq60 од 263,53-264,38 мг,етиленгликолдиметакрилат 21,03 мг и метилметакрилат композит 15,02 мг u oblicima i veličinama: G3,4,5,7,8,9,11,13,14,.....18.

Partija 4

1.Stavke 1 i 2- molimo precizirajte veličinu pakovanja u gramima odnosno mililitrima.

2.Stavka 3.Ortodontske bravice- molimo precizirajte dimenzije za mini,medium,maxi ...

Primer za Dentaurumove bravice :

Ортодонтски шрафови-мини- 6,5 мм 1 обрт о,7 мм.Бравица са навојем мора бити добро заштићена квалитетном заштитном пластиком ,а слободни делови морају бити фиксирани.

Ортодонтски шрафови средњи- 7,5 мм 1 обрт о,8 мм.Бравица са навојем мора бити добро заштићена квалитетном заштитном пластиком ,а слободни делови морају бити фиксирани.

Ортодонтски шрафови макси- 7,5 мм 1 обрт о,8 мм.Бравица са навојем мора бити добро заштићена квалитетном заштитном пластиком ,а слободни делови морају бити фиксирани.

Partija 6

1.Stavka 1.Kamfor-fenol rastvor- da li ste mislili na Hlor-fenol-kamfor-mentol-Difurid ili odg.pakovanje od 20 ml.molimo precizirajte pakovanje i vrstu materijala

2.Stavka 3-Jodoform štrajfna- pakovanje je od 5 m,širina 1 cm.Molimo proverite i korigujte.

3.Stavka 10.Nano hibridni kompozit- molim definišite veličinu tube u gramima jer postoje različita pakovanja.

Takodje vam predlažemo da u dodatnim uslovima za ispravnost ponude zahtevate dostavu dokaza o posedovanju tehničkih karakteristika prilaganjem kopije kataloga,flajera ,sa web sajta proizvodjača ili slično.Ovim ćete biti sigurni da smo vam ponudili baš one materijale koje ste tražili odnosno čije osobine su iste ili ekvivalentne traženim.

ODGOVOR:

Odgovor se nalazi u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji- ОБРАЗАЦ 2- ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ-структура цене.

Komisija za javne nabvke