ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЗОРКОВАЊЕ РЕДНИ БР. 02/2016

1.ПИТАЊЕ:

Да ли је могуће за ставку број 3 понудити „ Vacutainer tube za određivanje ESR (sedimentacija krvi) sa 3.2% Na Citratom dimenzije 1.6 ml“, уместо захтеване конкурсном документацијом „ЕСР 3,2% запремине 1,5мл“

ОДГОВОР:

Могуће је понудути и димензију 1,6 ml.

2. ПИТАЊЕ:

Да ли је могуће за ставку број 6 понудити „Venoject igle za uzorkovanje sa holderom dimenzije 0,9x38mm“, уместо захтеване конкурсном документацијом „dimenzije 0,9x40mm?

ОДГОВОР:

Није могуће.

3.ПИТАЊЕ:

Како и конкурсној документацији није наведено, молимо да дефинишете да ли је потребно да понуђени производи буду од истог призвођача како налаже CLSI  standard H1-A5?

ОДГОВОР:

Није потребно.

Комисија за јавне набавке