ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЗОРКОВАЊЕ РЕДНИ БР. 02/2016

ПИТАЊЕ:

Везано за ставку 1. Vacutainer tube ( silikonizovane, sa clot activatorom) за узимање узорака крви 9мл да ли је могуће понудити 10мл са обзиром да је димензија епрувете иста 16x100?

ОДГОВОР:

С обзиром да су димензије епрувета исте 16x100, могуће је понудити и 10мл.

Комисија за јавне набавке