ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЗОРКОВАЊЕ РЕДНИ БР. 02/2017

1.ПИТАЊЕ:

Интересује нас да ли је, за партију 2, прихватљиво понудити игле 20Г чије су димензије 0,9x38мм? Разлика у дужини је мала и не утиче на процес вађења крви, а сматрамо да се одобрењем овог захтева омогућава већа конкурентност у овом поступку, што је у складу са ЗЈН.

ОДГОВОР:

Може, ако је на Quick fit.

2.ПИТАЊЕ:

У оквиру тендерске спецификације ставке 4 тражи се епрувете за одређивнје ESR (седиментација) са 3,2% Na citratom димензије 1,6 мл уз 10 компат.сталака.Имајући у виду да сваки произвођач има своје идејно решење  епрувете за седиментацију, да ли је могуће понудити епрувету за седиментацију друге запремине као и одговорајуће сталке?

ОДГОВОР:

Да.

3.ПИТАЊЕ:

У оквиру тендерске спец. Ставке 5 тражи се Вакутаинер тубе за узимање крви са NF и K3EDTA димензије 3мл.Да ли је прихватљиво за тражено добро понудити вакум епрувету са NaF и K2EDTA запремине 2мл (димензија 13X 75mm) што представља функционални еквивалент траженом?

ОДГОВОР:

Не.

4.ПИТАЊЕ:

У оквиру тендерске спец. Ставке 8 тражи се PA II сигурносна ланцета димензије 21G-2,2mm.Да ли је прихватљиво за тражено добро понудити контакт активирајућу ланцету са сечивом дубине убода 2,0 mm што представља функционални еквивалент траженом?

ОДГОВОР:

Да.

5.ПИТАЊЕ:

Да ли је могуће понудити за ставку 2. Вакутаинер тубе (силиконизоване, са clot activatorom) за узимање узорака крви 5ml да ли је могуће поудити 6ml?

ОДГОВОР:

Да.

6.ПИТАЊЕ:

Да ли је могуће понудити за ставку 5. Вакутаинер тубе са NF и K3EDTA од 4 ml ?

ОДГОВОР:

Да.

7.ПИТАЊЕ:

Да ли је могуће понудити за ставку 8 PA II Сигурносне ланцете 21G-2,2mm, аутоматску ланцету 21G-1,8mm?

ОДГОВОР:

Да.

Комисија за јавне набавке